## Slide 1
TCD
INJETOR
FONTE DE GÁS
COLUNA
AMOSTRA
GÁS DE REFERÊNCIA
GÁS DE
ARRASTE
FORNO
DESCARTE
= Áreas aquecidas.
SINAL

## Slide 2
TEMPERATURA
DESEJADA
ATUADOR
FORNO
PID
SENSOR
+
-
TEMPERATURA
AJUSTADA
VALOR
DESEJADO
ATUADOR
PROCESSO
SENSOR
+
-
VALOR
AJUSTADO
AÇÃO I
AÇÃO D
AÇÃO P
+
+
+
ERRO
VARIAVEL
MANIPULADA
VARIAVEL DE
PROCESSO
SET POINT